Numer sprawy: 26/2014					          	     Warszawa, 16.10.2014 r.

OA.C.ZP.222.385.JGK.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr 26/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy, zwany dalej Zamawiającym,  działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) informuje, że w dniu 15.10.2014 r. wpłynęło pytanie do ww. postępowania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) w tabeli nr 1, pkt 1 – Serwer, ppkt 9, ust. 16 Zamawiający wymaga, aby serwer posiadał „dwa redundantne zasilacze o sprawności minimum 92% przy obciążeniu 20% i sprawności minimum 94% przy obciążeniu 50% każdy…”

Czy Zamawiający dopuści w tym miejscu zaoferowanie dwóch redundantnych zasilaczy o sprawności minimum 90% przy obciążeniu 20% i sprawności minimum 94% przy obciążeniu 50% każdy? Pozostałe opisy parametrów bez zmian.

Odpowiedź.

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Kierownik

Działu Organizacyjno – Administracyjnego

Dorota Klaus